（小規模）

消　防　計　画

年　　　月　　　日作成

１　目的及びその適用範囲等

（１）目的

この計画は、消防法８条第１項に基づき　　　　　　　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（２）適用範囲

この計画に定めた事項については、次の者に適用する。

①　　　　　　　　　　　　に勤務等し出入りするすべての者

②防火管理業務の一部を受託している者

（３）防火管理業務の一部委託について　【 該当 ・  非該当 】

防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は別表１のとおりとする。

２　自衛消防組織の編成及び任務等

|  |  |  |  | 担当者 |  | 任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通報連絡担当 |  | - 非常ベルを鳴らす |
|  |  |  |  |  |  | - １１９番に通報する |
|  |  |  |  |  |  | - 到着した消防隊への情報提供及び関係先 |
| 自衛消防隊長 |  |  |  |  |  | へ連絡に当たる |
|  |  |  |  | 初期消火担当 |  | - 水バケツ・消火器等を使用して初期消火 |
|  |  |  |  |  |  | にあたる。 |
|  |  |  |  |  |  | - 天井に燃え移ったら、初期消火は中止 |
|  |  |  |  |  |  | して避難する。 |
|  |  |  |  | 避難誘導担当 |  | - 避難口を開放し、避難経路図に従い、 |
|  |  |  |  |  |  | 避難誘導にあたる。 |
|  |  |  |  |  |  | - 避難誘導は、大声で簡潔に行い、 |
|  |  |  |  |  |  | パニック防止に全力をあげる。 |
|  |  |  |  | 応急救護担当 |  | - 負傷者に対する応急手当。 |
|  |  |  |  |  |  | - 救急隊との連携、情報の提供。 |
|  |  |  |  |  |  | - 負傷者の氏名・負傷程度の記録。 |

３　火災予防上の自主検査

（１）日常行うもの・・・・・別表２「自主検査チェック票（日常）」のとおり

（２）定期に行うもの・・・・別表３「自主検査チェック票（定期）」のとおり

| 検 査 対 象 | 検査実施日 |
| --- | --- |
| 別 表 １ | 毎日終業時 |
| 別 表 ２ | 毎年 月 |

４　消防用設備等の点検

（１）消防用設備等の法定点検は　　　　　　　　　　　　　に委託し、下表により行う。

（２）点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し、改

修する。

（３）点検結果の記録は、「防火管理維持台帳」に綴じて保存する。

（４）点検時以外で、不備を発見した場合は、直ちに予算措置し改修する。

（５）その他

| 設 備 名 | 消火器・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯 |
| --- | --- |
|  | 消防機関通報装置・屋内消火栓設備・非常電源 |
|  | その他（ ） |
| 機器点検 | 月および 月 |
| 総合点検 | 月 |

５　地震対策

（１）防火管理者は、工作物の落下防止および避難通路に物品が連騰・落下し、避難に支障を

生ずるおそれがないか日頃から確認する。

（２）地震時、防火管理者又は従業員は身近にある火気設備器具の使用を停止する。

（３）避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。

（４）避難場所は、　　　　　　　　　　　　とする。

（５）その他

６　従業員（職員）の守るべき事項

（１）避難口、階段、避難通路等には避難の障害となる設備を設置したり、物品を置いたりしないこと。

（２）防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

（３）喫煙は、指定された場所で行うこと。

（４）火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない。

（５）その他

７　放火防止対策

（１）建物外周部および敷地内には段ボール等の可燃物を放置しない。

（２）倉庫、書庫等は施錠する。

（３）終業時には、必ず施錠する。

（４）その他

①挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

②ゴミ類は、ゴミ収集日の朝までゴミ集積場には出さない。

８　防災教育

| 対象者 | 実施者、実施時期、内容等 |
| --- | --- |
| 職員 | 防火管理者が、 月、 月の年２回及び必要の都度 |
| （従業員） | 防災教育を行う。 |
| その他 | 防火管理者が、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。 |

９　各種訓練

| 訓練種目 | 訓 練 内 容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火・通報・避難誘導を連携して行う訓練及び | 月 |
|  | 地震に備えた訓練 |  |
| 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導・その他（ ） | 月 |

※　特定防火対象物は、年2回、非特定防火対象物は年1回。

10　消防機関への連絡、報告

（１）消防計画の変更届出

（２）消防設備等の点検結果を消防署へ　3　・　１　年に１回報告する。

（３）消防用設備等の設置の届出

（４）消火、避難訓練を実施する際の通報

（５）火を使用する設備等の届出

11　その他防火管理上必要な事項

（１）収容人員の適正管理

（２）改築等工事中の火気管理・監督

（３）休日・夜間等無人時の緊急連絡先

連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

別　　図　　　〈　避難経路図　〉

- 平面図添付、避難経路を記載すること。

別表１

防火管理業務の委託状況表

年　　　月　 　日現在

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名 及び住所等 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 |  |  | 氏名（名称） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住所（所在地） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 担当事務所 所在地 | ＴＥＬ |  |  |  |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の整理 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の 待機場所 |  |  | 到着 所要時間 |  | 分 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

※作成上の留意事項

「受託者の行う防火管理業務の範囲」は該当する項目の□にレ印を付します。

別表２

自主検査チェック表　(日常)　　　　　　　　年　　　月

| 実施責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  | 担当区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホースの 老朽・破損 |  | 電気器具の配線老化・破損 |  | 火気設備器具の異常の有無 |  | 吸殻の処理 |  | 終業時の 火気の確認 |  | その他 （トイレ内の可燃物・ゴミ箱の確認等） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確 認 |  |
| （凡例） ○・・・・良 ×・・・・不備 ●・・・・即時改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表３

自主検査チェック票（定期）

| 実 施 項 目 お よ び 確 認 箇 所 |  |  |  |  |  | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | （１）柱・はり・壁・床 |  |  |  |  |  |
|  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２）天井 |  |  |  |  |  |
|  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （３）窓枠・サッシ・ガラス |  |  |  |  |  |
|  | ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい |  |  |  |  |  |
|  | 変形等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （４）外壁・ひさし・パラペット |  |  |  |  |  |
|  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上げ材に、はく落・落下のおそれのあるひび |  |  |  |  |  |
|  | 割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) | ①有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |
|  | 通路 | ②避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) | ①扉の開放方向は避難上支障がないか。 |  |  |  |  |
|  | 出入口 | ②避難階段等に通ずる出入口の幅は適当か。 |  |  |  |  |
|  |  | ③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口付近に物品 その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) | ①可燃物からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |
|  | 厨房設備等 | ②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  |  | ③ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ⑤燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) | ①自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |
|  | ストーブ等 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気器具 | （１）コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２）タコ足の接続はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | （３）許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物等 | （１）容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  | （２）整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | （３）危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| （備考） 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 |  |  |  |  |  |  |
| （凡例） ○・・・・良 ×・・・・不備 ●・・・・即時改修 |  |  |  |  |  |  |